                                                               [image: image1.emf]
Изолятор проходной неармированный
для съемных трансформаторных вводов и для силових трансформаторов
Ізолятор прохідний неармований

для зйомних трансформаторних уводів та для силових трансформаторів
                                      [image: image2.emf]
ИПТ-10/1000 Б О1
   чертеж     ИВЕЮ.757523.118
	Номинальное напряжение, кВ

Номінальна напруга, кВ
	10

	Номинальный ток, А

Номінальний струм, А
	1000

	Минимальная разрушающая сила при изгибе, кН
Мінімальна руйнівна сила при згині, кН
	7,5

	Длина пути утечки не менее, см

Довжина шляху витоку не менше, см
	30

	Масса,кг 

Маса,кг
	6,0

	Изолятор соответствует требованиям:  

Ізолятор відповідає вимогам:                                ТУ 16-757.032-86                                                                                                             

	Срок службы-не менее  25 лет

Строк служби-не менше  25років




         креслення
