                                                               [image: image1.emf]
Изолятор проходной неармированный
для съемных трансформаторных вводов и для силових трансформаторов
Ізолятор прохідний неармований

для зйомних трансформаторних уводів та для силових трансформаторів
                                    [image: image2.emf]
ИПТ-35/630 Б О1
   чертеж      ИВЕЮ.757523.126
	Номинальное напряжение, кВ

Номінальна напруга, кВ
	35

	Номинальный ток, А

Номінальний струм, А
	630

	Минимальная разрушающая сила при изгибе, кН
Мінімальна руйнівна сила при згині, кН
	3,5

	Длина пути утечки не менее, см

Довжина шляху витоку не менше, см
	105

	Масса,кг 

Маса,кг
	19,7

	Изолятор соответствует требованиям:  

Ізолятор відповідає вимогам:                                 ТУ 16-757.032-86                                                                                                             

	Срок службы-не менее  25 лет

Строк служби-не менше  25років




          креслення
